## Certificado °C
Certificado de Calibración
Carrera 67 No. 10-10 Teléfono: 9017160 creacionesysuministrossas@gmail.com | [5 empty] | Calibration Certificate
Laboratorio de Temperatura y Humedad
Certificado No. :
certificate number:
Codigo:CS-RTL-FT-034- Versión 2. | [5 empty] | Pagina 1 de 2
1. Información del Cliente:
Customer Information:
Solicitante:
Customer:
Dirección:
Address:
Ciudad, País:
City, Country:
|  | Fecha de Recepción: |  |  | 2019-12-09
Date of reception:
2. Información del Instrumento:
Instrument specifications:
Instrumento:
Instrument:
Número de Serie:
serial number:
Fabricante:
Manufacturer:
Modelo:
Model:
Identificación:
Identification:
Intervalo de medición:
Range of Measurement:
División de escala:
Scale division:
3. Magnitud:
Magnitude:
|  | 4. Método de calibración utilizado: |  |  |  | Comparación directa con patrón.
Calibration Method:
|  | Fecha de Calibración: |  | 2019-08-01 |  |  | Fecha de Emisión:
|  | Date of Calibration: |  |  |  |  | Date of Emission:
Firma:
Signature:
Sello Creaciones y Suministros SAS:
| Revisado por: |  |  |  | Aprobado por:
Directora de Recursos Técnicos del laboratorio
Este certificado no puede ser reproducido en su totalidad, excepto con autorización del laboratorio. Los certificados sin firma y sin sello no son válidos.
This report may not be reproduced other than in full except with autorization of the issuning laboratory. Reports witout signature and seal are not valid
Los resultados del presente certificado se refieren al dispositivo relacionado, en el momento y a las condiciones en que se realizaron las mediciones.
The results of this report refer to related dispositive in the moment and conditions in wich the measurements were made
Creaciones y Suministros sas no se responsabiliza por los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento.
Creaciones y Suministros sas assumes not responsability for damage ensuing this instrument.
Certificado de Calibración
Carrera 67 No. 10-10 Teléfono: 9017160 creacionesysuministrossas@gmail.com |  |  |  |  | Calibration Certificate
Laboratorio de Temperatura y Humedad
Certificado No. :
certificate number:
Codigo:CS-RTL-FT-034- Versión 2. |  |  |  |  | Pagina 2 de 2
5. Método de Calibración utilizado :
El instrumento fue calibrado por el método de comparación directa, el cual consiste en fijar la idicación del ítem a calibrar en un medio isotermo, contiguo a los patrones . Una vez el equipo se encuentre estable se toman lecturas de dos patrones y el ítem a calibrar se tomaran datos cada quince (15) segundos hasta obetener, treinta y cinco (35) lecturas por cada patrón, siguiendo los lineamientos expuestos en la norma TH-007 "Procedimiento para la calibración de medidores de conciones ambientales de Temperatura y Humedad en aire" CEM-Edición digital 1-2011.
6. CONDICIONES AMBIENTALES:
Environmental condition:
|  | TEMPERATURA MÁXIMA |  |  |  |  | HUMEDAD MÁXIMA
|  | TEMPERATURA MÍNIMA |  |  |  |  | HUMEDAD MÍNIMA
7. TRAZABILIDAD
Trazability:
|  |  | Descripción |  | Identificación |  | No. Certificado
Creaciones y Suministros sas, mantiene los patrones de referencia en las condiciones físicas adecuadas para su conservación, los cuales han sido certificados asegurando la trazabilidad en las mediciones realizadas con el Sistema Internacional de Unidades (SI), siguiendo la jerarquia de la trazabilidad nacional e internacional.
8. INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN:
Measurement uncertainty:
La incertidumbre de la medición fue estimada conforme BIPM,IEC,IFCC,ISO,IUPAC,IUPAP,OIML ´´GUIDE TO THE EXPRESSION OF UNCERTAINTY ON MESUREMENT´´y el calculo de la incertidumbre establecida por el Procedimiento "TH-007". Se declara la incertidumbre expandida de la medición reportada con un factor de cobertura de K=2, para un probabilidad de cobertura aproximada al 95% y no menor a este valor.
9. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN:
Results of Calibration:
Se determino la corrección al comparar el valor del patrón con respecto al ítem bajo calibración, estos datos son emitidos en la siguiente tabla de resultados.
|  | Temperatura Programada (°C) | Temperatura promedio del patrón No 1 (°C) | Temperatura promedio del patrón No 2 (°C) | Temperatura promedio del IBC (°C) | Corrección (°C) |  | Incertidumbre Expandida (°C)
10. GRÁFICA CORRECCIÓN:
Graphic Correction:
11. OBSERVACIONES
* Se incluye estampilla de calibración.
* Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizo la calibración.
* El Laboratorio de Metrología de Creaciones y Suministros SAS., no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos.
* Este certificado aplica solamente al instrumento calibrado.
*************Fin certificado de Calibración*************
CREACIONES Y SUMINISTROS SAS.
Carrera 67 No. 10 - 10 Teléfono 9017160
creacionesysuministrossas@gmail.com Bogotá D.C. - Colombia
CREACIONES Y SUMINISTROS SAS.

## Certificado %hr
Certificado de Calibración
Carrera 67 No. 10-10 Teléfono: 9017160 creacionesysuministrossas@gmail.com | [5 empty] | Calibration Certificate
Laboratorio de Temperatura y Humedad
Certificado No. : CH-002
certificate number: CH-002
Codigo:CS-RTL-FT-034- Versión 2. | [5 empty] | Pagina 1 de 2
1. Información del Cliente:
Customer Information:
Solicitante:
Customer:
Dirección:
Address:
Ciudad, País:
City, Country:
Fecha de Recepción:
Date of reception:
2. Información del Instrumento:
Instrument specifications:
Instrumento:
Instrument:
Número de Serie:
serial number:
Fabricante:
Manufacturer:
Modelo:
Model:
Identificación:
Identification:
Intervalo de medición:
Range of Measurement:
División de escala:
Scale division:
3. Magnitud:
Magnitude:
|  | 4. Método de calibración utilizado: |  |  |  | Comparación directa con patrón.
Calibration Method:
|  | Fecha de Calibración: |  | 2019-06-10 |  |  | Fecha de Emisión: |  | 2019-06-13
|  | Date of Calibration: |  |  |  |  | Date of Emission:
Firma:
Signature:
Sello Creaciones y Suministros SAS:
| Revisado por: |  |  |  | Aprobado por:
Directora de Recursos Técnicos del laboratorio
Este certificado no puede ser reproducido en su totalidad, excepto con autorización del laboratorio. Los certificados sin firma y sin sello no son válidos.
This report may not be reproduced other than in full except with autorization of the issuning laboratory. Reports witout signature and seal are not valid
Los resultados del presente certificado se refieren al dispositivo relacionado, en el momento y a las condiciones en que se realizaron las mediciones.
The results of this report refer to related dispositive in the moment and conditions in wich the measurements were made
Creaciones y Suministros sas no se responsabiliza por los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento.
Creaciones y Suministros sas assumes not responsability for damage ensuing this instrument.
Certificado de Calibración
Carrera 67 No. 10-10 Teléfono: 9017160 creacionesysuministrossas@gmail.com |  |  |  |  | Calibration Certificate
Laboratorio de Temperatura y Humedad
Certificado No. : CH-002
certificate number: CH-002
Codigo:CS-RTL-FT-034- Versión 2. |  |  |  |  | Pagina 2 de 2
5. Método de Calibración utilizado :
El instrumento fue calibrado por el método de comparación directa, el cual consiste en fijar la idicación del ítem a calibrar en un medio isotermo, contiguo a los patrones . Una vez el equipo se encuentre estable se toman lecturas de dos patrones y el ítem a calibrar se tomaran datos cada quince (15) segundos hasta obetener, treinta y cinco (35) lecturas por cada patrón, siguiendo los lineamientos expuestos en la norma TH-007 "Procedimiento para la calibración de medidores de conciones ambientales de Temperatura y Humedad en aire" CEM-Edición digital 1-2011.
6. CONDICIONES AMBIENTALES:
Environmental condition:
|  | TEMPERATURA MÁXIMA |  | #REF! |  |  | HUMEDAD MÁXIMA |  | #REF!
|  | TEMPERATURA MÍNIMA |  | #REF! |  |  | HUMEDAD MÍNIMA |  | #REF!
7. TRAZABILIDAD
Trazability:
|  |  | Descripción |  | Identificación |  | No. Certificado
|  |  | THERMÓHIGROMETRO |  | TH-102097275 |  | CMK-HR-19190
|  |  | THERMÓHIGROMETRO |  | TH-102097277 |  | CMK-HR-19191
|  |  | CÁMARA DE HUMEDAD |  | HCP108 |  | CLH85518
Creaciones y Suministros sas, mantiene los patrones de referencia en las condiciones físicas adecuadas para su conservación, los cuales han sido certificados asegurando la trazabilidad en las mediciones realizadas con el Sistema Internacional de Unidades (SI), siguiendo la jerarquia de la trazabilidad nacional e internacional.
8. INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN:
Measurement uncertainty:
La incertidumbre de la medición fue estimada conforme BIPM,IEC,IFCC,ISO,IUPAC,IUPAP,OIML ´´GUIDE TO THE EXPRESSION OF UNCERTAINTY ON MESUREMENT´´y el calculo de la incertidumbre establecida por el Procedimiento "TH-007". Se declara la incertidumbre expandida de la medición reportada con un factor de cobertura de K=2, para un probabilidad de cobertura aproximada al 95% y no menor a este valor.
9. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN:
Results of Calibration:
Se determino la corrección al comparar el valor del patrón con respecto al ítem bajo calibración, estos datos son emitidos en la siguiente tabla de resultados.
|  | Humedad Programada (%hr) | Humedad promedio del patrón No 1 (%hr) | Humedad promedio del patrón No 2 (%hr) | Humedad promedio del IBC (%hr) | Corrección (%hr) |  | Incertidumbre Expandida (%hr)
10. GRÁFICA CORRECCIÓN:
Graphic Correction:
11. OBSERVACIONES
* Se incluye estampilla de calibración.
* Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizo la calibración.
* El Laboratorio de Metrología de Creaciones y Suministros SAS., no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos.
* Este certificado aplica solamente al instrumento calibrado.
*************Fin certificado de Calibración*************
CREACIONES Y SUMINISTROS SAS.
Carrera 67 No. 10 - 10 Teléfono 9017160
creacionesysuministrossas@gmail.com Bogotá D.C. - Colombia
CREACIONES Y SUMINISTROS SAS.